| FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada |  | Número de la SC: |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de Recepción de la SC |  |  |  |  |
| Identificación del Inmueble |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cliente: |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del inmueble | Calle, número |  |  |  |  |  |
|  | Comuna |  |  |  |  |  |
| Identificación del Propietario: |  |  |  |  |  |  |
| Persona natural o representante legal | Nombre: |  |  |  |  |  |
|  | R.U.N. |  |  |  |  |  |
| Persona jurídica (si corresponde) | Nombre: |  |  |  |  |  |
|  | R.U.T. |  |  |  |  |  |
| Verificación de Requerimientos Generales: |  |  |  |  |  |  |
| - Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable. |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| - Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT. |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| - Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos. |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| - El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| - Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada). |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| - Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final. |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| Cumple todos los requerimientos anteriores: |  |  |  |  |  | Sí__ No__ |
| FIRMAN EN CONFORMIDAD: |  |  |  |  |  |  |
| Por parte del Usuario o Cliente Final |  |  | Por parte de Empresa Distribuidora |  |  |  |
| Este formulario debe ser firmado en 2 copias |  |  | Este formulario debe ser firmado en 2 copias |  |  |  |
| FIRMA |  |  | FIRMA |  |  |  |
| Nombre: |  |  | NOMBRE: |  |  |  |
| RUT: |  |  | RUT: |  |  |  |
| FECHA: |  |  |  |  |  |  |
| Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida. Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017 |  |  |  |  |  |  |